高熵中心材料測試服務儀器說明表

| 儀器名稱 | 中文：窩穴沖蝕試驗機 |
| --- | --- |
|  | 英文： ultrasonic plastic welding machine | 簡稱 | USW |
| 廠牌 | 豪優企業有限公司 | 國別 | 台灣 |
| 型號 | SUW-1520 | 放置地點 | 合金鋼廠 107室 |
| 主要附件 | 無 |
| 重要規格 | 1. 震動頭通常調節震動在20kHZ，材料使用鈦合金。 2. 搭配低溫恆溫水槽使用。 |
| 儀器性能 | 輸出功率為1300W，操作頻率20kHZ，電源50/60HZ 220V/1P 10A |
| 服務項目 | 1. 沖蝕。 |
| 試片規格 | 試片製作成直徑16mm、高度約為3mm的圓錠，砂紙研磨至#1200 |
| 收費方式 | 項 目 | 學研單位 | 業界 |
|  | 開 機 費 | 2,500元/件 | 2,500元/件 |
|  | 儀器使用費 | 150元/時 | 200元/時 |
|  | 備註: 儀器使用費是以試片上機至下機時間計算。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 葉均蔚教授 | TEL | (03)5715131#33868 | E-MAIL | jwyeh@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 林顥承 | TEL | (03)5715131#42621 | E-MAIL | frank378998@gmail.com |
| 委測需求 | 請與管理人員接洽及預約 |