高熵中心材料測試服務設備說明表

| 儀器名稱 | 中文：拉伸試驗機(材料試驗機) |
| --- | --- |
|  | 英文： Tensile testing machine | 簡稱 |  |
| 廠牌 | 三朋儀器股份有限公司 | 國別 | 中華民國 |
| 型號 | AGS-X 100kNX | 放置地點 | 清華實驗室 324室 |
| 主要附件 | 無 |
| 重要規格 | 荷重元100 kN 從室溫至1000℃ 拉伸測試。 |
| 儀器性能 | 高溫拉伸。僅能配合固定試片尺寸，並且配合DIC。 |
| 試片規格 |  |
| 收費方式 | 項目 | 學研單位 | 業界 |
|  | 開機費 | 1,200元/時 | 1,600元/時 |
|  | 儀器使用費 | 7,500元/件 | 10,000元/件 |
|  | 備註 不開放自行操作 |
| 設備照片 |  |
| 指導教授 | 蔡哲瑋教授 | TEL | (03)5715131#33868 | E-MAIL | chewei@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 廖韋勳 | TEL | (03)5715131#33855 | E-MAIL | brentliao98@gmail.com |
| 委測需求 | 請與管理人員接洽及預約 |