高熵中心材料測試服務設備說明表

| 儀器名稱 | 中文：可擴充掃描穿隧顯微鏡之高解析原子力顯微鏡 |
| --- | --- |
|  | 英文：Atomic force microscope & Scanning tunneling Microscope | 簡稱 | AFM ＆ STM |
| 廠牌 | Bruker | 國別 | 美國 |
| 型號 | MultiMode8 | 放置地點 | 清華實驗室328室 |
| 主要附件 | 主動式防震平台 光學AFM探針載台 STM探針載台 光學顯微鏡 掃描探針控制器 操作分析軟體 |
| 重要規格 | AS-12VLR scanner :10μm x 10μm XY and 2.5μm Z range (vertical engage) 探針：SCANASYST-AIR |
| 服務項目 | 材料表面三維微觀形貌掃描 |
| 試片規格 | 一般試片直徑15 mm，厚度6 mm 以內 表面起伏低於200 μm |
| 收費方式 | 項 目 | 學研單位 | 業界廠商 |
|  | 開 機 費 | 4,500 元/3時 | 6,000元/3時 |
|  | 儀器使用費 | 3,000元/3時 | 4,000元/3時 |
|  | 自行操作(不再收開機費) | 2,500元/3時 | 不開放 |
|  | 數據處理傳輸費 | 375 元/ 次 | 500 元/ 次 |
|  | 備註：使用時間每時段以 3 小時計。 探針需自備（如無探針，探針費1000元/次 另計） |
| 設備照片 |  |
| 指導教授 | 顏秀崗教授 | TEL | (04)22840500#614 | E-MAIL | skyen@dragon.nchu.edu.tw |
|  | 陳翰儀教授 | TEL | (03)5715131#33849 | E-MAIL | hanyi.chen@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 陳琮宜同學 | TEL | (03)5715131#35362 | E-MAIL | melody_8556@yahoo.com.tw |
| 委測需求 | 請與管理人員接洽及預約 |