高熵中心材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：Laser Flash 熱傳導分析儀 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：Laser Flash Analysis |  |  |  |  |  | 簡稱 | LFA |
| 廠牌 | LINSEIS |  |  |  |  |  | 國別 | 德國 |
| 型號 | LFA2000 |  |  | 放置地點 |  |  | 清華實驗室329室 |  |
| 主要附件 | LFA 機體、雷射源、Power Supply、水冷、電腦、幫浦、流量控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 溫度範圍：25~1700℃ 升溫速率：最快50℃/min（建議為10℃/min） 可控制降溫速率 不持溫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 熱傳導係數量測 熱容量量測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 每週四9:00~17:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 圓錠塊材（直徑10 mm）、（厚度2 mm為佳） 量測溫度範圍內樣品不可具有揮發性 提供樣品厚度、密度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 單位; 學研單位; 業界廠商. 收費標準; 費用為業界廠商之75折計; - 基本測定費：10000元/樣品 （若任兩樣品量測參數皆相同，以一個樣品之費用計） - 量測溫度至500℃以上者，每多100℃加收1000元 - 量測溫度至1500℃（含）以上者，加收1000元 - 雷射使用費：每個溫度點提供3次雷射量測，每增加一次酌收500元. |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 蔡哲瑋教授 | TEL | (03)5715131#35370 |  | E-MAIL | chewei@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 張景翔 | TEL | (03)5715131#33855 |  | E-MAIL | justin20041216@gmail.com |  |  |