高熵中心材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 1750℃熱重分析儀 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：Thermogravimetric Analyzer |  |  |  |  |  | 簡稱 | TGA |
| 廠牌 | Setaram |  |  |  |  |  | 國別 | 法國 |
| 型號 | Themys |  |  |  |  |  | 放置地點 | 清華實驗室R327 |
| 主要附件 | B型熱電偶 天平掛勾 真空幫浦 爐體冷卻水循環機 操作分析軟體 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 儀器序號:LC37180/01，操作溫度範圍為室溫至1750℃，系統溫度範圍需可擴充至2400℃，儀器具有真空結構爐體，真空度至少可達 1 mbar或更高，且有自動真空系統，可由軟體控制真空系統啟動與關閉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 量測樣品在特定溫度條件下的重量變化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 每周一至五 (預約請直接聯繫管理人員) |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 試片長6mm, 寬2 mm, 厚度3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項目 |  |  | 學研單位 |  |  | 業界廠商 |  |
|  | 開機費 |  |  | 800元/件 |  |  | 800元/件 |  |
|  | 儀器使用費/時 |  |  | 200元/時 |  |  | 250元/時 |  |
|  | 備註1. 儀器使用費以小時計價，不足1小時以1小時計。 - 操作費以樣品數量計算，以件為單位。 - 若需使用坩堝或特殊氣瓶需自行購買。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 葉安洲教授 | TEL | (03)5715131#33897 |  | E-MAIL | yehac@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 許有銓同學 | TEL | (03)5715131#33814 |  | E-MAIL | trainhsu@gmail.com |  |  |
| 委測需求 | 請與管理人員接洽及預約 |  |  |  |  |  |  |  |